ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

гр. Карнобат                                                  тел. 0879838187

ул.”Москва” №10                                        www.pgsslp-karnobat.com

email : info-200413@edu.mon.bg

К О Н С П Е К Т

по   ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ -9 клас

- Класификация на електрическите уредби.

- Видове електрически инсталации. Елементи

- Проводник – видове, конструкция. Област на приложение.

- Шнурове за бита и промишлеността.

- Кабели – видове,конструкция. Особености.

- Електроинсталационни материали за съединение и разклонение.

- Електроинсталационни тръби и принадлежности.

- Инсталационни прекъсвачи и превключватели.

- Предпазители. Избор.

- Автоматични прекъсвачи. Избор.

- Стълбищни автомати. Електрически релета.

- Електрически табла. Принципни схеми. Видове.

- Видове схеми за разпределение на електрическата енергия в сгради.

- Външно захранване на електрическите инсталации.

- Осветителни инсталации. Видове и елементи.

- Схеми на осветителни инсталации с обикновен сериен и девиаторен ключ.

- Стълбищно осветление.

- Силови инсталации.

- План на електрическите инсталации.

- Сигнални инсталации. Особености.

- Пожароизвестителна инсталация.

- Защитни инсталации.

- Разчитане на схеми на електрически инсталации в жилищни, обществени сгради и промишлени предприятия.

- Разчитане на схеми на електрически инсталации на табла.